## Tabelle1
T | c_el | P_th_heat | P_th_cool | T_amb | T_amb_avg | T_flow_heat | T_flow_cool
0 | 0.16 | 1443.2209 | 762.0845 | 286.46 | 287.3604 | 348.9396 | 313.15
1 | 0.16 | 1488.7013 | 767.513 | 286.28 | 287.3604 | 348.9396 | 313.15
2 | 0.16 | 1532.4553 | 764.2911 | 285.84 | 287.3604 | 348.9396 | 313.15
3 | 0.16 | 1607.9545 | 756.713 | 285.43 | 287.3604 | 348.9396 | 313.15
4 | 0.16 | 1692.2026 | 758.9088 | 284.83 | 287.3604 | 348.9396 | 313.15
5 | 0.16 | 1754.0079 | 770.6319 | 284.59 | 287.3604 | 348.9396 | 313.15
6 | 0.16 | 1801.7703 | 751.7467 | 284.35 | 287.3604 | 348.9396 | 313.15
7 | 0.16 | 1809.5673 | 747.2197 | 284.47 | 287.3604 | 348.9396 | 313.15
8 | 0.25 | 1642.7339 | 747.1105 | 285.37 | 287.3604 | 348.9396 | 313.15
9 | 0.25 | 1573.4156 | 754.6545 | 286.28 | 287.3604 | 348.9396 | 313.15
10 | 0.25 | 1451.418 | 749.7528 | 287.03 | 287.3604 | 348.9396 | 313.15
11 | 0.25 | 1468.9914 | 784.1769 | 286.96 | 287.3604 | 348.9396 | 313.15
12 | 0.25 | 1400.4783 | 763.7449 | 287.37 | 287.3604 | 348.9396 | 313.15
13 | 0.25 | 1386.4983 | 779.3177 | 287.5 | 287.3604 | 348.9396 | 313.15
14 | 0.25 | 1322.5905 | 786.7113 | 287.76 | 287.3604 | 348.9396 | 313.15
15 | 0.25 | 1275.5581 | 787.355 | 288.25 | 287.3604 | 348.9396 | 313.15
16 | 0.25 | 1262.6014 | 782.2177 | 288.14 | 287.3604 | 348.9396 | 313.15
17 | 0.25 | 1288.6875 | 794.1977 | 287.82 | 287.3604 | 348.9396 | 313.15
18 | 0.25 | 1369.8789 | 758.0967 | 287.35 | 287.3604 | 348.9396 | 313.15
19 | 0.25 | 1434.3994 | 780.7655 | 286.57 | 287.3604 | 348.9396 | 313.15
20 | 0.25 | 1546.8521 | 776.8678 | 285.09 | 287.3604 | 348.9396 | 313.15
21 | 0.16 | 1645.3438 | 758.4216 | 284.35 | 287.3604 | 348.9396 | 313.15
22 | 0.16 | 1663.4515 | 742.7367 | 283.87 | 287.3604 | 348.9396 | 313.15
23 | 0.16 | 1819.5082 | 758.5014 | 283.28 | 287.3604 | 348.9396 | 313.15
24 | 0.16 | 1903.1084 | 791.477 | 282.55 | 286.0517 | 350.2483 | 313.15
25 | 0.16 | 1955.0209 | 755.2497 | 282.34 | 286.0517 | 350.2483 | 313.15
26 | 0.16 | 2083.8245 | 763.824 | 281.48 | 286.0517 | 350.2483 | 313.15
27 | 0.16 | 2150.1857 | 762.9994 | 280.84 | 286.0517 | 350.2483 | 313.15
28 | 0.16 | 2297.2451 | 764.6948 | 280.65 | 286.0517 | 350.2483 | 313.15
29 | 0.16 | 2370.2632 | 817.3937 | 281.02 | 286.0517 | 350.2483 | 313.15
30 | 0.16 | 2097.3721 | 977.9094 | 284.05 | 286.0517 | 350.2483 | 313.15
31 | 0.16 | 1957.3792 | 826.981 | 285.2 | 286.0517 | 350.2483 | 313.15
32 | 0.25 | 1825.4051 | 827.7113 | 286.05 | 286.0517 | 350.2483 | 313.15
33 | 0.25 | 1645.1882 | 864.1312 | 286.96 | 286.0517 | 350.2483 | 313.15
34 | 0.25 | 1532.9738 | 852.4595 | 287.37 | 286.0517 | 350.2483 | 313.15
35 | 0.25 | 1430.9311 | 863.8013 | 288.35 | 286.0517 | 350.2483 | 313.15
36 | 0.25 | 1322.8595 | 928.5661 | 289.67 | 286.0517 | 350.2483 | 313.15
37 | 0.25 | 1266.9585 | 973.3764 | 290.32 | 286.0517 | 350.2483 | 313.15
38 | 0.25 | 1231.0078 | 1001.7428 | 290.09 | 286.0517 | 350.2483 | 313.15
39 | 0.25 | 1214.4041 | 970.2433 | 290.54 | 286.0517 | 350.2483 | 313.15
40 | 0.25 | 1223.049 | 1007.168 | 290.04 | 286.0517 | 350.2483 | 313.15
41 | 0.25 | 1164.9903 | 1040.5992 | 290.57 | 286.0517 | 350.2483 | 313.15
42 | 0.25 | 1198.1897 | 1005.2249 | 290.06 | 286.0517 | 350.2483 | 313.15
43 | 0.25 | 1220.8324 | 975.4684 | 289.78 | 286.0517 | 350.2483 | 313.15
44 | 0.25 | 1350.0106 | 938.6848 | 288.67 | 286.0517 | 350.2483 | 313.15
45 | 0.16 | 1444.4196 | 923.9458 | 287.87 | 286.0517 | 350.2483 | 313.15
46 | 0.16 | 1452.6563 | 907.8953 | 287.6 | 286.0517 | 350.2483 | 313.15
47 | 0.16 | 1503.7231 | 916.1537 | 287.3 | 286.0517 | 350.2483 | 313.15
48 | 0.16 | 1367.0231 | 912.4686 | 287.43 | 286.6404 | 349.6596 | 313.15
49 | 0.16 | 1361.2655 | 887.9975 | 287.25 | 286.6404 | 349.6596 | 313.15
50 | 0.16 | 1414.1127 | 893.6332 | 286.93 | 286.6404 | 349.6596 | 313.15
51 | 0.16 | 1511.1225 | 895.0235 | 286.66 | 286.6404 | 349.6596 | 313.15
52 | 0.16 | 1693.5329 | 933.4801 | 286.27 | 286.6404 | 349.6596 | 313.15
53 | 0.16 | 1778.9455 | 957.8111 | 286.08 | 286.6404 | 349.6596 | 313.15
54 | 0.16 | 1784.8707 | 1011.6597 | 286.21 | 286.6404 | 349.6596 | 313.15
55 | 0.16 | 1731.1265 | 990.7595 | 286.5 | 286.6404 | 349.6596 | 313.15
56 | 0.25 | 1602.8341 | 972.4296 | 287.58 | 286.6404 | 349.6596 | 313.15
57 | 0.25 | 1650.4832 | 995.2842 | 287.39 | 286.6404 | 349.6596 | 313.15
58 | 0.25 | 1637.1985 | 1008.8032 | 287.66 | 286.6404 | 349.6596 | 313.15
59 | 0.25 | 1660.2216 | 987.6082 | 287.36 | 286.6404 | 349.6596 | 313.15
60 | 0.25 | 1665.9588 | 1075.4965 | 287.42 | 286.6404 | 349.6596 | 313.15
61 | 0.25 | 1607.9708 | 1028.845 | 287.69 | 286.6404 | 349.6596 | 313.15
62 | 0.25 | 1525.0253 | 1024.5275 | 288.93 | 286.6404 | 349.6596 | 313.15
63 | 0.25 | 1486.196 | 1039.7184 | 288.94 | 286.6404 | 349.6596 | 313.15
64 | 0.25 | 1657.3598 | 969.6619 | 287.06 | 286.6404 | 349.6596 | 313.15
65 | 0.25 | 1843.9875 | 909.584 | 285.89 | 286.6404 | 349.6596 | 313.15
66 | 0.25 | 1797.2586 | 905.3921 | 286.09 | 286.6404 | 349.6596 | 313.15
67 | 0.25 | 1755.049 | 892.0129 | 286.25 | 286.6404 | 349.6596 | 313.15
68 | 0.25 | 1757.318 | 926.0492 | 285.54 | 286.6404 | 349.6596 | 313.15
69 | 0.16 | 1759.0131 | 921.5247 | 285.63 | 286.6404 | 349.6596 | 313.15
70 | 0.16 | 1731.8708 | 918.1821 | 284.86 | 286.6404 | 349.6596 | 313.15
71 | 0.16 | 1763.8031 | 906.1553 | 284.75 | 286.6404 | 349.6596 | 313.15
72 | 0.16 | 1696.7643 | 900.6351 | 284.7 | 286.7654 | 349.5346 | 313.15
73 | 0.16 | 1766.1177 | 919.5024 | 284.34 | 286.7654 | 349.5346 | 313.15
74 | 0.16 | 1816.2457 | 952.087 | 284.27 | 286.7654 | 349.5346 | 313.15
75 | 0.16 | 1881.6156 | 974.6902 | 284.01 | 286.7654 | 349.5346 | 313.15
76 | 0.16 | 1990.7867 | 933.415 | 283.54 | 286.7654 | 349.5346 | 313.15
77 | 0.16 | 2067.829 | 989.3411 | 283.22 | 286.7654 | 349.5346 | 313.15
78 | 0.16 | 2065.7122 | 995.1814 | 284.63 | 286.7654 | 349.5346 | 313.15
79 | 0.16 | 1979.6382 | 1007.0572 | 284.75 | 286.7654 | 349.5346 | 313.15
80 | 0.25 | 1942.7712 | 988.2399 | 284.89 | 286.7654 | 349.5346 | 313.15
81 | 0.25 | 1904.0367 | 1036.864 | 285.49 | 286.7654 | 349.5346 | 313.15
82 | 0.25 | 1792.0886 | 1237.622 | 285.51 | 286.7654 | 349.5346 | 313.15
83 | 0.25 | 1855.5737 | 1218.1177 | 285.19 | 286.7654 | 349.5346 | 313.15
84 | 0.25 | 1774.5403 | 1178.5481 | 286.13 | 286.7654 | 349.5346 | 313.15
85 | 0.25 | 1797.8068 | 1184.9782 | 285.06 | 286.7654 | 349.5346 | 313.15
86 | 0.25 | 2060.1724 | 1181.4454 | 284.19 | 286.7654 | 349.5346 | 313.15
87 | 0.25 | 1801.3442 | 1124.0405 | 285.66 | 286.7654 | 349.5346 | 313.15
88 | 0.25 | 1676.4343 | 1127.6513 | 286.02 | 286.7654 | 349.5346 | 313.15
89 | 0.25 | 1728.3649 | 1114.1161 | 286.08 | 286.7654 | 349.5346 | 313.15
90 | 0.25 | 1766.7021 | 1109.5273 | 285.21 | 286.7654 | 349.5346 | 313.15
91 | 0.25 | 1840.865 | 1057.7896 | 284.52 | 286.7654 | 349.5346 | 313.15
92 | 0.25 | 1883.3066 | 1074.5633 | 284.2 | 286.7654 | 349.5346 | 313.15
93 | 0.16 | 2122.0749 | 1078.4522 | 283.27 | 286.7654 | 349.5346 | 313.15
94 | 0.16 | 1883.1148 | 1053.886 | 282.86 | 286.7654 | 349.5346 | 313.15
95 | 0.16 | 2024.0661 | 1104.9168 | 282.69 | 286.7654 | 349.5346 | 313.15
96 | 0.16 | 1921.7077 | 1042.1539 | 282.61 | 284.6012 | 351.6988 | 313.15
97 | 0.16 | 1953.8306 | 1052.8088 | 282.63 | 284.6012 | 351.6988 | 313.15
98 | 0.16 | 1970.5844 | 1012.6975 | 282.83 | 284.6012 | 351.6988 | 313.15
99 | 0.16 | 2070.1428 | 1046.2303 | 282.25 | 284.6012 | 351.6988 | 313.15
100 | 0.16 | 2238.1547 | 1021.2062 | 281.73 | 284.6012 | 351.6988 | 313.15
101 | 0.16 | 2289.5862 | 1057.4077 | 282.08 | 284.6012 | 351.6988 | 313.15
102 | 0.16 | 2203.4837 | 1135.8818 | 282.5 | 284.6012 | 351.6988 | 313.15
103 | 0.16 | 2203.8312 | 1144.8349 | 282.98 | 284.6012 | 351.6988 | 313.15
104 | 0.25 | 2301.7418 | 1107.087 | 283.24 | 284.6012 | 351.6988 | 313.15
105 | 0.25 | 2221.7568 | 1143.98 | 283.5 | 284.6012 | 351.6988 | 313.15
106 | 0.25 | 2125.6007 | 1176.3163 | 284.43 | 284.6012 | 351.6988 | 313.15
107 | 0.25 | 1946.1601 | 1035.4978 | 286.14 | 284.6012 | 351.6988 | 313.15
108 | 0.25 | 1801.4062 | 1346.7873 | 287.12 | 284.6012 | 351.6988 | 313.15
109 | 0.25 | 1758.4222 | 1300.1959 | 286.86 | 284.6012 | 351.6988 | 313.15
110 | 0.25 | 1852.347 | 1153.7572 | 286.06 | 284.6012 | 351.6988 | 313.15
111 | 0.25 | 1933.7201 | 1190.9585 | 285.55 | 284.6012 | 351.6988 | 313.15
112 | 0.25 | 1971.2964 | 1134.7523 | 285.21 | 284.6012 | 351.6988 | 313.15
113 | 0.25 | 1979.1906 | 1176.5439 | 285.04 | 284.6012 | 351.6988 | 313.15
114 | 0.25 | 1954.7973 | 1100.0537 | 284.99 | 284.6012 | 351.6988 | 313.15
115 | 0.25 | 1940.5676 | 1047.5136 | 284.49 | 284.6012 | 351.6988 | 313.15
116 | 0.25 | 1975.5602 | 1064.4046 | 284.42 | 284.6012 | 351.6988 | 313.15
117 | 0.16 | 1949.8365 | 1048.9476 | 284.53 | 284.6012 | 351.6988 | 313.15
118 | 0.16 | 1913.54 | 1056.8501 | 284.05 | 284.6012 | 351.6988 | 313.15
119 | 0.16 | 1995.7731 | 1039.7129 | 283.64 | 284.6012 | 351.6988 | 313.15
120 | 0.16 | 1972.0612 | 996.8197 | 283.34 | 284.12 | 352.18 | 313.15
121 | 0.16 | 1999.9574 | 985.528 | 283.27 | 284.12 | 352.18 | 313.15
122 | 0.16 | 1999.6232 | 999.7248 | 283.17 | 284.12 | 352.18 | 313.15
123 | 0.16 | 2043.5392 | 997.8697 | 283.12 | 284.12 | 352.18 | 313.15
124 | 0.16 | 2165.2454 | 995.1624 | 283 | 284.12 | 352.18 | 313.15
125 | 0.16 | 2301.9847 | 1031.091 | 282.97 | 284.12 | 352.18 | 313.15
126 | 0.16 | 2219.0371 | 1179.1541 | 284.62 | 284.12 | 352.18 | 313.15
127 | 0.16 | 2131.0394 | 1114.6768 | 284.31 | 284.12 | 352.18 | 313.15
128 | 0.25 | 2027.341 | 1098.9196 | 284.28 | 284.12 | 352.18 | 313.15
129 | 0.25 | 1911.8544 | 1128.3514 | 284.88 | 284.12 | 352.18 | 313.15
130 | 0.25 | 1733.8007 | 1154.7541 | 286.06 | 284.12 | 352.18 | 313.15
131 | 0.25 | 1826.9471 | 1108.0491 | 284.8 | 284.12 | 352.18 | 313.15
132 | 0.25 | 1962.6676 | 1175.9987 | 285.34 | 284.12 | 352.18 | 313.15
133 | 0.25 | 1685.2313 | 1053.0093 | 286.26 | 284.12 | 352.18 | 313.15
134 | 0.25 | 1645.3293 | 1089.3661 | 286.36 | 284.12 | 352.18 | 313.15
135 | 0.25 | 1629.3015 | 1062.8465 | 286.85 | 284.12 | 352.18 | 313.15
136 | 0.25 | 1496.8218 | 1053.1259 | 286.91 | 284.12 | 352.18 | 313.15
137 | 0.25 | 1355.7773 | 1045.0675 | 286.94 | 284.12 | 352.18 | 313.15
138 | 0.25 | 1389.7059 | 1053.8197 | 287.2 | 284.12 | 352.18 | 313.15
139 | 0.25 | 1426.6501 | 1030.7453 | 286.73 | 284.12 | 352.18 | 313.15
140 | 0.25 | 1571.8895 | 875.9738 | 284.72 | 284.12 | 352.18 | 313.15
141 | 0.16 | 1707.2427 | 872.9228 | 283.65 | 284.12 | 352.18 | 313.15
142 | 0.16 | 1725.631 | 879.9823 | 283.39 | 284.12 | 352.18 | 313.15
143 | 0.16 | 1758.8437 | 842.5523 | 282.88 | 284.12 | 352.18 | 313.15
144 | 0.16 | 1771.3312 | 818.8132 | 281.83 | 284.7937 | 351.5062 | 313.15
145 | 0.16 | 1905.3261 | 805.6747 | 280.98 | 284.7937 | 351.5062 | 313.15
146 | 0.16 | 2083.6733 | 837.8352 | 280.45 | 284.7937 | 351.5062 | 313.15
147 | 0.16 | 2173.146 | 864.4661 | 279.81 | 284.7937 | 351.5062 | 313.15
148 | 0.16 | 2259.5361 | 845.5707 | 279.35 | 284.7937 | 351.5062 | 313.15
149 | 0.16 | 2255.5466 | 824.5888 | 279.88 | 284.7937 | 351.5062 | 313.15
150 | 0.16 | 2032.1006 | 835.8822 | 283.07 | 284.7937 | 351.5062 | 313.15
151 | 0.16 | 1830.1129 | 895.1501 | 284.66 | 284.7937 | 351.5062 | 313.15
152 | 0.25 | 1657.0167 | 938.7225 | 285.72 | 284.7937 | 351.5062 | 313.15
153 | 0.25 | 1449.8492 | 1000.1477 | 288.06 | 284.7937 | 351.5062 | 313.15
154 | 0.25 | 1277.2549 | 1019.9337 | 289.62 | 284.7937 | 351.5062 | 313.15
155 | 0.25 | 1131.1664 | 1196.0581 | 290.78 | 284.7937 | 351.5062 | 313.15
156 | 0.25 | 1022.7905 | 1191.5889 | 291.92 | 284.7937 | 351.5062 | 313.15
157 | 0.25 | 978.4362 | 1270.7229 | 292.24 | 284.7937 | 351.5062 | 313.15
158 | 0.25 | 938.5794 | 1253.9846 | 292.55 | 284.7937 | 351.5062 | 313.15
159 | 0.25 | 859.7764 | 1394.3233 | 293.01 | 284.7937 | 351.5062 | 313.15
160 | 0.25 | 776.5843 | 1438.4318 | 293.43 | 284.7937 | 351.5062 | 313.15
161 | 0.25 | 762.4512 | 1439.4092 | 293.14 | 284.7937 | 351.5062 | 313.15
162 | 0.25 | 735.9574 | 1493.2068 | 293.34 | 284.7937 | 351.5062 | 313.15
163 | 0.25 | 883.4711 | 1394.5233 | 292.97 | 284.7937 | 351.5062 | 313.15
164 | 0.25 | 928.7315 | 1285.4996 | 291.1 | 284.7937 | 351.5062 | 313.15
165 | 0.16 | 1072.3122 | 1120.4631 | 289.88 | 284.7937 | 351.5062 | 313.15
166 | 0.16 | 1163.9483 | 1087.9223 | 288.78 | 284.7937 | 351.5062 | 313.15
167 | 0.16 | 1247.7299 | 1090.3901 | 287.97 | 284.7937 | 351.5062 | 313.15