## Result sheet
Method name: Method 1
Application: SparkControl |  |  |  | V3.1 SP1
Device: Spark |  |  |  | Serial number: 2203010909
Firmware: |  |  |  | ABS:V4.3.2¦ABS_MEX:V5.1.1¦MTP:V14.3.3¦FLUOR:V5.1.4¦FLUOR_BOTTOM:V5.0.2¦FLUOR_MEM:V5.1.1¦FLUOR_MEX:V5.1.1¦PODI:V1.12.5
Date: |  |  |  | 2022-08-16
Time: |  |  |  | 8:51 PM
System |  |  |  | CC-PC-232-TECUS
User |  |  |  | cc-pc-232-tecus\labuser
Plate |  |  |  | [GRE384sb] - Greiner 384 Flat Black Cat. No.: 784 076
Lid lifter |  |  |  | No lid
Humidity Cassette |  |  |  | No humidity cassette
Smooth mode |  |  |  | Not selected
List of actions in this measurement script:
Plate
| Absorbance |  |  |  |  | Label 1
Name |  |  |  | GRE384sb
Plate layout
Plate area |  |  |  | I7-M9
Mode | Absorbance
Name | Label 1
Measurement wavelength [nm] |  |  |  | 340
Number of flashes |  |  |  | 10
Settle time [ms] |  |  |  | 0
Part of Plate |  |  |  | I7-M9
Start Time |  |  |  | 2022-08-16 20:51:08
Temperature [°C] |  |  |  | 24.5
<> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
A
B
C
D
E
F
G
H
I | [6 empty] | 0.4153 | 0.4036 | 0.4102
J | [6 empty] | 0.3613 | 0.3702 | 0.3626
K | [6 empty] | 0.332 | 0.3446 | 0.3442
L | [6 empty] | 0.2314 | 0.2327 | 0.2191
M | [6 empty] | 0.2073 | 0.21 | 0.2067
N
O
P
End Time |  |  |  | 2022-08-16 20:51:13

## Sheet1
OD340
MBD2b | 0.4153 | 0.4036 | 0.4102 |  | 0.2073 | 0.1956 | 0.2022
MBD2b-∆CC | 0.3613 | 0.3702 | 0.3626 |  | 0.1533 | 0.1622 | 0.1546
MBD2a-C | 0.332 | 0.3446 | 0.3442 |  | 0.124 | 0.1366 | 0.1362
MBD2a-C-∆CC | 0.2314 | 0.2327 | 0.2191 |  | 0.0234 | 0.0247 | 0.0111
buffer 150 with 10% PEG 8000 | 0.2073 | 0.21 | 0.2067 | 0.208